一次性使用高压造影注射器及附件和一次性使用压力连接管技术参数

1 用于进行数字减影血管造影术，与造影剂注射装置配套使用注射造影剂

2 一次性使用高压造影注射器及附件150ml,针筒内表面润滑性能良好，针筒最大耐压值不小于1200psI.

3 压力连接管长度150cm，最大耐压值不小于300psI。

4 每套标配针筒1付、吸药管1支、连接管(延长管)1根。

5 能连接我科现有高压注射装置使用。